## Bloque_A_B_Comparacion
Arquitectura | Métrica | Fijo (mean) | Fijo (std) | Adaptativo (mean) | Adaptativo (std) | Delta | Tendencia
CNN - LSTM | Accuracy | 0.9776 | 0.0019 | 0.979 | 0.0025 | 0.0014 | Mejora | bloque_A → umbral fijo (línea base del paper)
| Precision | 0.9708 | 0.034 | 1 | 0 | 0.0292 | Mejora | bloque_B → umbral adaptativo (Extensión 1)
| Recall | 0.778 | 0.0395 | 0.7685 | 0.027 | −0.0094 | Empeora
| F1-Score | 0.8626 | 0.0147 | 0.8689 | 0.0171 | 0.0063 | Mejora
| AUC | 0.9667 | 0.0121 | 0.9667 | 0.0121 | 0 | Sin cambio
| MAE | 2.9921 | 0.633 | 2.9921 | 0.633 | 0 | Sin cambio
| RMSE | 5.9859 | 1.753 | 5.9859 | 1.753 | 0 | Sin cambio
| MARD | 1.4173 | 0.4289 | 1.3914 | 0.4138 | -0.0259 | Empeora
| R^2 | 0.8785 | 0.0775 | 0.8793 | 0.0767 | 0.0008 | Mejora
GRU | Accuracy | 0.9761 | 0.0019 | 0.9811 | 0.0010833 | 0.005 | Mejora
| Precision | 0.9207 | 0.0338 | 1 | 0 | 0.0793 | Mejora
| Recall | 0.8079 | 0.0163 | 0.7921 | 0.011942 | -0.0157 | Empeora
| F1-Score | 0.8601 | 0.0088 | 0.884 | 0.0074037 | 0.0238 | Mejora
| AUC | 0.9717 | 0.0046 | 0.9717 | 0.0045945 | 0 | Sin cambio
| MAE | 2.9218 | 0.2601 | 2.9218 | 0.26007 | 0 | Sin cambio
| RMSE | 6.2465 | 0.8452 | 6.2465 | 0.84517 | 0 | Sin cambio
| MARD | 1.5959 | 0.2668 | 1.4845 | 0.18783 | -0.1114 | Empeora
| R^2 | 0.8569 | 0.0546 | 0.8741 | 0.039648 | 0.0171 | Mejora
1D - CNN | Accuracy | 0.9671 | 0.0011 | 0.9679 | 0.0009 | 0.0007 | Mejora
| Precision | 0.9681 | 0.0198 | 1 | 0 | 0.0319 | Mejora
| Recall | 0.6598 | 0.0066 | 0.6457 | 0.0096 | -0.0142 | Empeora
| F1-Score | 0.7847 | 0.006 | 0.7847 | 0.0071 | 0 | Sin cambio
| AUC | 0.8815 | 0.0271 | 0.8815 | 0.0271 | 0 | Sin cambio
| MAE | 3.0041 | 0.5086 | 3.0041 | 0.5086 | 0 | Sin cambio
| RMSE | 3.8161 | 0.4415 | 3.8161 | 0.4415 | 0 | Sin cambio
| MARD | 0.7077 | 0.0259 | 0.6881 | 0.0234 | -0.0196 | Mejora
| R^2 | 0.9758 | 0.003 | 0.9761 | 0.0025 | 0.0003 | Mejora
Transformer - LSTM | Accuracy | 0.9714 | 0.0082 | 0.9799 | 0.0015 | 0.0084 | Mejora
| Precision | 0.8907 | 0.0892 | 1 | 0 | 0.1093 | Mejora
| Recall | 0.789 | 0.0129 | 0.778 | 0.0171 | -0.011 | Empeora
| F1-Score | 0.8351 | 0.0401 | 0.875 | 0.0108 | 0.04 | Mejora
| AUC | 0.9595 | 0.0125 | 0.9595 | 0.0125 | 0 | Sin cambio
| MAE | 3.4205 | 1.4446 | 3.4205 | 1.4446 | 0 | Sin cambio
| RMSE | 7.0084 | 5.6836 | 7.0084 | 5.6836 | 0 | Sin cambio
| MARD | 1.5704 | 1.3206 | 1.4962 | 1.2743 | -0.0741 | Empeora
| R^2 | 0.7407 | 0.4724 | 0.7475 | 0.4635 | 0.0067 | Mejora

## Bloque_C_Pipeline
Tabla F1: representa el desempeño del detector |  |  |  |  | Es la métrica que mejor balancea Precision y Recall para la tarea de detección de fallos. No usamos Accuracy porque está inflada por el desbalance de clases (la mayoría de muestras no tienen fallo), ni Precision o Recall solos porque son parciales. F1 es el resumen más justo del detector. Depende SOLO del detector, no del imputador (por eso las 4 columnas son idénticas en cada fila).
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 0.869 ± 0.017 | 0.869 ± 0.017 | 0.869 ± 0.017 | 0.869 ± 0.017
GRU | 0.884 ± 0.007 | 0.884 ± 0.007 | 0.884 ± 0.007 | 0.884 ± 0.007
1D-CNN | 0.785 ± 0.007 | 0.785 ± 0.007 | 0.785 ± 0.007 | 0.785 ± 0.007
Transformer-LSTM | 0.875 ± 0.011 | 0.875 ± 0.011 | 0.875 ± 0.011 | 0.875 ± 0.011
Tabla MAE (D1): error de predicción del imputador — CORREGIDA |  |  |  |  | D1 = ¦ŷ_imputador − g_real¦, calculada en TODAS las muestras (igual definición que el paper publicado y que el Bloque B). Reemplaza el cálculo anterior (D2 = ¦g_final − g_real¦), que diluía el error con las muestras sin fallo y no era comparable con el paper. Depende SOLO del imputador (columna), no del detector — de ahí que las 4 filas sean idénticas. La diagonal de esta tabla coincide con el MAE del Bloque B (Tabla Bloque_A_B_Comparacion) dentro del margen de variación estocástica, confirmando la corrección.
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 3.00 ± 0.64 | 2.92 ± 0.26 | 3.00 ± 0.51 | 3.43 ± 1.47
GRU | 3.00 ± 0.64 | 2.92 ± 0.26 | 3.00 ± 0.51 | 3.43 ± 1.47
1D-CNN | 3.00 ± 0.64 | 2.92 ± 0.26 | 3.00 ± 0.51 | 3.43 ± 1.47
Transformer-LSTM | 3.00 ± 0.64 | 2.92 ± 0.26 | 3.00 ± 0.51 | 3.43 ± 1.47
Tabla RMSE (D1) |  |  |  |  | Misma definición D1. RMSE penaliza más los errores grandes; útil para contrastar con MAE (p. ej. Transformer-LSTM tiene MAE similar a CNN-LSTM/1D-CNN pero RMSE y std mucho mayores, reflejando su inestabilidad ya documentada).
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 6.00 ± 1.78 | 6.25 ± 0.85 | 3.82 ± 0.44 | 7.04 ± 5.75
GRU | 6.00 ± 1.78 | 6.25 ± 0.85 | 3.82 ± 0.44 | 7.04 ± 5.75
1D-CNN | 6.00 ± 1.78 | 6.25 ± 0.85 | 3.82 ± 0.44 | 7.04 ± 5.75
Transformer-LSTM | 6.00 ± 1.78 | 6.25 ± 0.85 | 3.82 ± 0.44 | 7.04 ± 5.75
Tabla MARD (D1, %, global, referencia ≥ 20 mg/dL) |  |  |  |  | Error relativo medio, en %, sobre ¦ŷ_imputador − g_real¦ / g_real (D1). A diferencia de MAE/RMSE, varía levemente por detector además de por imputador, porque MARD excluye muestras con g_real < 20 mg/dL y el conjunto de muestras válidas puede diferir marginalmente según el detector. Variación de 3er/4o decimal: no relevante para la interpretación.
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 1.38 | 1.43 | 0.66 | 1.45
GRU | 1.39 | 1.46 | 0.67 | 1.48
1D-CNN | 1.40 | 1.46 | 0.69 | 1.48
Transformer-LSTM | 1.40 | 1.47 | 0.70 | 1.49
Tabla R² (sobre la señal de salida g_final) |  |  |  |  | R² se calcula sobre g_final (señal de salida), igual que en el Bloque B — esta definición NO cambió. 1D-CNN como imputador domina claramente (R²≈0.975–0.980) frente a los demás (0.87–0.88) y, sobre todo, frente a Transformer-LSTM (0.74–0.75).
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 0.8798 | 0.8790 | 0.9801 | 0.7516
GRU | 0.8776 | 0.8753 | 0.9787 | 0.7426
1D-CNN | 0.8749 | 0.8734 | 0.9752 | 0.7439
Transformer-LSTM | 0.8758 | 0.8741 | 0.9752 | 0.7469
Tabla MAE (D3): reconstrucción de la salida — SOLO muestras con fallo real |  |  |  |  | D3 = ¦g_final − g_real¦, calculada SOLO donde true_f==1 (fallo real inyectado). Métrica SECUNDARIA / diagnóstica: mide qué tan bien reconstruye el sistema exactamente donde la imputación actuó, sin diluirse por las muestras limpias. NO es comparable con el paper (que reporta D1). 1D-CNN vuelve a dominar aquí (5.2–5.7 mg/dL) frente a 13–14.5 mg/dL del resto, consistente con su R² superior.
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 13.33 ± 4.82 | 14.03 ± 2.09 | 5.24 ± 0.31 | 14.07 ± 14.34
GRU | 13.46 ± 4.84 | 14.33 ± 2.06 | 5.37 ± 0.36 | 14.49 ± 14.88
1D-CNN | 13.63 ± 4.69 | 14.41 ± 2.41 | 5.61 ± 0.35 | 14.54 ± 14.36
Transformer-LSTM | 13.63 ± 4.71 | 14.50 ± 2.32 | 5.73 ± 0.91 | 14.57 ± 14.84
Nota metodológica
NOTA METODOLÓGICA (corrección aplicada): la versión anterior de esta hoja calculaba el error de imputación del Bloque C como ¦g_final − g_real¦ en TODAS las muestras (D2). Como en las muestras sin fallo g_final = g_test = g_real, esas muestras aportan error ≈0, lo que diluía el promedio y producía MAE artificialmente bajo (0.67–1.51 mg/dL), no comparable con el paper publicado ni con el Bloque B. Se corrigió main_pipeline_integrado.m para que el imputador prediga en TODAS las muestras (no solo cuando hay fallo), permitiendo calcular D1 = ¦ŷ_imputador − g_real¦ en todas las muestras — misma definición usada en el paper y en el Bloque B. Verificación: el MAE de la diagonal (arch_detect == arch_impute) en D1 coincide con el MAE del Bloque B para la misma arquitectura (Tabla Bloque_A_B_Comparacion), confirmando la corrección. D3 (¦g_final − g_real¦ solo en fallos reales) se añadió como métrica secundaria/diagnóstica para evaluar la calidad de reconstrucción donde la imputación realmente actuó; no sustituye a D1 como cifra principal de la tesis.

## Bloque_D_Clinicas
| GRU -> GRU |  |  | GRU -> 1D-CNN
Indicador | Referencia | Sin imputación | Con pipeline | Referencia | Sin imputación | Con pipeline | Objetivo
TIR (70-180) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | >=70%
TBR L1 (<70) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <4%
TBR L2 (<54) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <1%
TAR L1(180-250) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <25%
TAR L2 (>250) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <5%
Glucosa Media (mg/dL) | 98.1 | 97.7 | 97.1 | 98.1 | 97.7 | 98.1 | Informativo
SD (mg/dL) | 16 | 16.5 | 16.6 | 16 | 16.5 | 16.1 | Informativo
CV (variabilid.) | 16.3% | 16.9% | 17.1% | 16.3% | 16.9% | 16.4% | <=36%
GMI (%, ~HbA1c) | 5.7% | 5.6% | 5.6% | 5.7% | 5.6% | 5.7% | <7%